Согласовано:

Заместитель Губернатора Томской области

по агропромышленной политике и природопользованию

А.Ф.Кнорр_______________
ПРОТОКОЛ
проведения Дня Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
23 ноября 2021 г.                                                                                            
с. Кривошеино
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
	Кривов Максим Александрович
	-  И.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

	Коломин Андрей Николаевич
	-      Глава Кривошеинского района

	Штоббе Артём Витальевич
	-   Первый заместитель Главы Кривошеинского района

	Сущенко Вячеслав Александрович
	- руководитель отдела по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Кривошеинского района

	Калугин Денис Николаевич
	- ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации Кривошеинского района

	Казырский Олег Петрович
	-      Глава Кривошеинского  сельского поселения

	Филиппова Светлана Сергеевна
	-      Глава Иштанского сельского поселения

	Сёмина Елена Александрова
	- главный специалист Администрации Володинского сельского поселения

	Леонидов Иван Петрович
	 -       генеральный директор ООО «Риск»

	Зыкова Анна Анатольевна
	-       эколог ООО «Риск»


СЛУШАЛИ:

1. Реализация новой территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с ТКО, на территории муниципального образования Кривошеинский район.

ВЫСТУПИЛИ: И.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области - Кривов Максим Александрович.

Территория Кривошеинского района входит в 5 зону деятельности регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Риск» (ИНН 7007007583), включающая в том числе Верхнекетский, Колпашевский, Молчановский, Чаинский районы.

Общая численность населения Кривошеинского района 11 759 человек. Услуга по обращению с ТКО оказывается 9703 жителям (охват услугой составляет 82,5 %).

На территории района имеется объект размещения ТКО – полигон с. Кривошеино, включенный в ГРОРО (№ 70-00005-З-00592-250914). В эксплуатации находится с 2012 года, адрес местоположения - Кривошеинский район, 300 м западнее от 168 км. Автодороги Кривошеино-Колпашево. 

Территориальной схемой предложено прекратить прием ТКО с 2024 года и использовать объект для приема прочих видов отходов, в качестве резервного варианта при возникновении форс-мажорных обстоятельств на других объектах размещения или рекультивации.

Норматив накопления ТКО на 1 человека в многоквартирных домах составляет 2,61 куб.м/год, в индивидуальных жилых домах - 1,56 куб.м/год. Единый тариф регионального оператора составляет 531,27 руб/куб.м (плата населения за услугу по обращению с ТКО на 1 человека в месяц составляет в многоквартирных домах 115,55 руб., в индивидуальных жилых домах - 69,07 руб.).

Территориальная схема: https://depnature.tomsk.gov.ru/territorialnaja-shema-obraschenija-s-othodami.
2. Целесообразность берегоукрепительных работ на пойменных участках
рек Шегарка, Мингерь в черте населенных пунктов Володино (ул. Советская), Иштан (ул. Колхозная).
ВЫСТУПИЛИ: И.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области - Кривов Максим Александрович.

С целью обеспечения безопасности жителей с. Володино и с. Иштан  Администрации Кривошеинского района совместно с администрациями сельских поселений необходимо организовать мониторинг ситуации, связанной с обрушением берегов рек Шегарка и Мингерь. При ухудшении ситуации (активном развитии эрозионных процессов) незамедлительно обеспечить переселение жителей. 

Для определения дальнейших действий по стабилизации ситуации, необходимо проведение визуального обследования участков рек и территорий, подверженных проявлениям негативного воздействия вод. Департамент готов принять участие в комиссионном обследовании. В рабочую группу для проведения обследования рекомендуем также включить представителей ГУ МЧС России по Томской области, Верхне-Обского бассейнового водного управления, Департамента защиты населения и территории Томской области, органов местного самоуправления.

Кроме того, после завершения строительства, сооружения должны быть приняты в муниципальную собственность и в дальнейшем будут требовать финансовых издержек на их содержание.
3. Организация системы водоотведения и очистки сточных вод на

территории Кривошеинского района.
ВЫСТУПИЛИ: И.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области - Кривов Максим Александрович.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от благоустроенного жилья и предприятий с. Кривошеино (школа, поликлиника, магазины и др.), производственных стоков со станции обезжелезивания и котельной после очистки и обеззараживания на канализационных очистных сооружениях осуществляется в реку Бровка.

МУП "ЖКХ КСП" является Водопользователем согласно Решению о предоставлении водного объекта (участка р. Бровка) в пользование от  05.12.2016 г. №70-13.01.02.007-Р-РСБХ-С-2016-01484/00.

Согласно вышеуказанному Решению МУП «ЖКХ КСП» оказывает услуги населению и предприятиям Кривошеинского сельского поселения услуги, в том числе по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, приемке и очистке сточных вод.
По данным Департамента из-за высокого процента износа оборудования и отсутствия планово-предупредительного ремонта очистные сооружения в с. Кривошеино Томской области находятся в  аварийном состоянии.
РЕШИЛИ:
1. Информацию о реализации новой территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории муниципального образования Кривошеинский район принять к сведению.

2. Организовать в июле 2022 года комиссионное обследование проблемных береговых участков в с.с. Володино, Кривошеино, Красный Яр.

Ответственные: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, Администрация Кривошеинского района.
3. Направить анализ опыта соседних субъектов по очистке сточных вод при

отсутствии централизованной системы водоотведения в населенном пункте до       25 декабря 2021г.
Ответственные: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.
	И.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области  - председатель комитета государственного экологического надзора
Глава Кривошеинского района
А.Ф.Кнорр


	
	М.А. Кривов
     А.Н. Коломин


Секретарь

Е.В. Комякова
